信息载体管控系统

一、服务器

1.使用国产品牌服务器，配置DDR4内存16G*2以上，配置SSD硬盘容量不低于480GB及SATA硬盘容量不低于2TB*2，磁盘阵列支持SAS8i；

2.网卡支持四口1GRJ45电口网卡；

3.含智能管控系统。

二、安全门

1.具有音频、语音喇叭和视觉报警信号，可调控报警音量，可定制语音播报声音，支持在线和离线报警模式；

2.具备进出流量计数功能，支持对进出人次双向统计，显示屏可显示本通道流量信息，可统计涉密载体数量和报警信息，数据可下载获取、可重置，进出方向可软件取反配置；

3.可非接触快速识别粘贴在涉密载体上的标签，且不损坏载体标签中写入的信息和涉密载体中的资料；

4.支持多片门并排使用，每片安全门可联动智能门禁、监控等设备；

5.配置10寸以上触摸屏，分辨率在9600*800以上；

6.主机使用国产处理器，DDR3内存4G以上，使用SSD64G以上硬盘，配置TCP/IP、USB等外接口；

7.材质为铝合金型材外框、亚克力面板、钣金，使用膨胀螺丝固定安装，可选择使用地面埋线管或盖线板走线方式；

8.单通道监测宽度150-200cm以上；

9.提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。

三、管理一体机

1.具备标签信息写入、读取、更改功能，支持录入载体信息进行普通查询和筛选查询功能，可使用载体名称、载体类型、管理单位等载体录入信息的关键词检索功能；

2.可非接触快速识别粘贴在涉密载体上的标签，且不损载体标签中写入的信息和涉密载体中的资料；

3.支持4个以上USB接口、网口、串口通讯接口，无wifi或蓝牙等无线通信模块或支持模块拆除；

4.使用液晶显示屏，分辨率不小于1920×1080；

5.主机使用国产处理器，配置DDR3内存4G以上，SSD硬盘128G以上；

6.载体信息写入成功率不低于99%，信息读写距离0-15cm；

7.工作温度：-10℃-50℃范围以上，存储温度：-20℃-60℃范围以上；

8.提供设备配套驱动程序文件、相关管理业务应用程序文件。

四、手持盘点机

1.读卡距离大于5米；

2.使用国产处理器，RAM内存2G以上，ROM内存32G以上，可支持拓展内存128G以上；

3.盘点机重量小于1Kg；

4.配置显示屏，分辨率不小于1600*900；

5.电池容量不小于8000mAh。

6.配置USB2.0以上、Type-C、OTG等通信接口；

7.配置1000万以上像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯功能。

五、标签打印机

1.使用热转印方式打印方式，分辨率不低于300dpi；

2.最大打印速度不小于8ips，最大打印尺寸的宽度不小于100mm，长度不小于200mm

3.支持中英文打印，可选择打印条形码和二维码；

4.配置RS-232标准接口，宽带接口具备10/100M-bit/s以太网口，USB2.0以上接口等。

六、涉密载体标签

1.标签可粘贴在金属、塑料、纸质材质表面，标签表面可打印信息；

2.标签内可写入信息容量不小于512bits；

3.标签连接，可使用标签打印机批量打印；

4.使用管理一体机、安全门、盘点机等设备读取距离时，读取距离≥120cm，可以非接触式的读取和写入；

5.使用环境温度在-10℃-50℃范围以上；

6.使用寿命在正常情况下可使用10年以上，内存可擦写100000次以上；

7.标签安全性高，防止存储在其中的信息资料被泄露；